## 数据采购需求表
附件4
国土卫星中心2025年第三批竞争性优选外协项目竞争性优选需求表
申请序号（包号） | 采购项目名称 | 采购内容 | 采购要求 | 预期成果 | 时间要求 | 资质要求 | 其他要求 | 经费预算（万元） | 需求部门
5 | 机房改造设计服务 | 自然资源部国土卫星遥感应用中心机房改造建设工程所需楼体承重结构鉴定、初步设计、施工图设计及招标控制价编制等服务 | 完成工程初步设计、施工图设计和招标控制价编制等工作，包括中心位于百胜村1号院办公楼C段2楼机房建设工程所涉及的楼体区域检测鉴定工作，以确定承重是否满足机房施工要求。 | 机房改造建设工程初步设计图纸、各专业施工图纸以及工程造价表，机房建设区楼体检测鉴定报告等 | 竞争性优选结果公示后42天内交付资料。 | 乙级设计资质以上 |  | 35 | 运行管理部
6 | 存储设备续保 | 分布式存储系统维护保障服务。 | 开展存储系统维护保障服务，包括内网核心生产存储和办公网业务生产存储。对维保期内损坏报错的存储服务器硬盘及时进行更换维护，对文件存储系统进行定期升级维护服务。包括储服务器85台套（1654块硬盘），存储文件系统两套（LoongStore集群存储系统，版本号2.2.5-5）。 | 提供存储技术支持和软件维护保障服务一年。提供维护服务总结报告一份。 | 合同签订后一年。 |  | 提供存储原厂授权文件。 | 95 | 运行管理部
7 | 内网工位万兆到桌面网络线路升级维护 | 工位万兆到桌面网络线路升级维护与机房线路梳理服务 | 1.室内光线敷设，从3、4层作业机房至1层核心机房之间，需提供OM3室内多模万兆光线（300跨），总长度约360米。 2.两端光纤盒和配套尾纤、耦合器（按72芯计算），并进行熔接。 3.提供3、4层作业机房OM3多模万兆 LC-LC跳线，数量72根。 4.机房内光纤线缆梳理、路由调整、绑扎并打标签，包括但不限于本次所提供的光纤。 | 实现工位万兆网络接入，机房网络线路规整。提供万兆网络升级维护总结报告。 | 竞争性优选结果公示后42天内完成实施部署。 |  |  | 8 | 运行管理部
8 | 百胜村1号院消防安防设施维保服务 | 消防主要维保范围为百胜村1号院办公楼东侧，包括:1.火灾自动报警系统;2.消火栓系统;3.气体灭火系统。 安防主要维保范围为百胜村1号院办公楼东侧，包括:1.视频监控系统;2.入侵报警系统。 负责完成年度消电检工作。 | 1.每月根据消防技术规范规定定期对承担维修保养的建筑消防、安防设施全面维修保养和检查测试一遍，保证其正常运行，并出具《建筑消防设施维修保养记录》。 2.对于检查测试中发现的故障要及时修复，并保证所有设施设备正常运行。 3.配合中心做好各项消防检查工作，对中心值班人员或管理人员进行专业技术指导，免费进行消防培训。 | 消防月检报告（含安防）、季检报告（含安防）、年检报告（含安防）、消电检报告。 | 2025年10月16至2026年10月15日，整个合同期 | 消防技术服务资质；电子与智能 化工程专业承包 | 有过相关工作案例。本采购一采三年，每年任务期完成后，经甲方评估合格续签下一年合同。 | 15 | 办公室