## 外协需求表
国土卫星中心2026年委托业务（外协）项目竞争性优选需求表
申请序号 | 外协项目名称 | 任务目标 | 工作内容 | 预期成果 | 时间 要求 | 资质要求 | 其它 要求 | 经费预算（万元） | 需求部门
1 | 东配楼二层区域弱电线缆等迁移服务 | 将我中心东配楼二层区域内的网络、消防等弱电线缆迁移至东配楼东侧外墙桥架，将二层暖气回水管迁移至三层同位置吊顶内，迁移后保障东配楼区域网络、消防信号及暖气设施正常工作。按照先架后拆原则实施，最大化降低对办公环境影响。 | 1、开展东配楼二层、三层区域线缆、管道排查； 2、桥架及桥架内配线拆除； 3、消防烟感、广播、消火栓按钮拆除 4、消防弱电线槽安装 5、二层办公区域网线敷设、光纤敷设熔接 6、消防联动电源线、信号总线敷设，消防广播、电话线、网线敷设 7、视频监控网线拆除、安装，摄像机拆除、安装 8、端子箱安装 9、消防自动报警系统调试 10、东配楼二层散热器、排气阀、暖气管道拆除 11、东配楼三层管道、排气阀安装 12、防静电地板拆除、恢复 13、楼道吊顶拆除、恢复 | 1、完成二层东配楼区域网络、消防等弱电线缆、暖气回水管等的迁移； 2、迁移后保障东配楼区域网络、消防信号及暖气设施正常工作。 3. 迁移工作区域整洁与规范管理。 | 合同签订后20天内 | 消防设施工程专业承包二级及以上 | 需最大化降低对办公环境影响。可在竞争性优选公告期内联系踏勘，联系人：杨超,68412208 线缆排查约16工日 消防线槽拆除约100米，桥架内配线拆除约2000米 消防信号线拆除约500米，消防联动电源线拆除约500米 消防烟感、广播、消火栓按钮拆除约20个 消防弱电线槽安装约150米 视频监控网线拆除、安装约450米 摄像机安装、拆除约5个 消防联动电源线敷设、接线约200米 消防信号总线敷设、接线约100米 消防电话线敷设、接线约100米 消防广播线敷设、接线约100米 消防联网线敷设、接线约100米 网线等线缆拆除、敷设约2800米 端子箱安装1个 光缆敷设、熔接约1000米 消防自动报警系统调试约1项 散热器拆除约13组 暖气管道DN25拆除约50米 暖气管道DN40拆除约40米 暖气管道DN50拆除约20米 暖气排气阀拆除约2个 暖气管道安装约100米 暖气排气阀安装约2个 专业水转开孔2个 吊顶拆除、恢复约35平米 防静电地板拆除、恢复约30平米 楼道吊顶拆除、恢复约120平米 | 19.5 | 运行管理部